## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 270,000.02
|  | (大写): | 贰拾柒万元零贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1978.63
(大写): |  |  |  | 壹仟玖佰柒拾捌元陆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 239324.8
1.1 | A建筑工程 | 239324.8
2 | 措施项目费 | 3546.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1978.63
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2405.27 |  | －
5 | 税金 | 24723.84 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 270,000.02
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3546.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1978.63
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 195.54
措施项目费合计=1+2 |  | 3546.11

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011501001001 | 翻转课桌 | 1、桌面采用25mm优质防火板，前鸭嘴造型，面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材选用*环保型高密度板*,甲醛释放达到国家E1级环保要求，多种颜色可选：黄榉，灰白，胡桃，枫木（其他颜色可定做），跟学校现有桌子配套； 2、液晶屏翻转器说明：翻转器采用1.2mm冷轧钢板材料，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑；翻转器翻起桌面平整，没有空隙，气缸不外露，更便于使用鼠标做笔记 3、安装液晶屏尺寸：19.5寸：表面尺寸：562*442*160mm，开孔尺寸：533*418*160mm，最大可装：480*350*60mm，木板尺寸：524*395*12，机箱最大可承载重量：15Kg [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 10 |  | 9400 | 94000
本页小计 | [7 empty] | 94000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011501001002 | 椅子 | 1.坐椅采用折叠椅架，选用国标30×20×1.5mm厚钢管，经激光裁切，OTC自动焊接Φ19*1.5mm厚支撑横梁；过酸洗做高温静电喷涂，漆面做磨砂处理。 2.网背以中部类十字造型连接边框，靠背的镂空由7个四边形和6个六边形组成，造型特色且美观，背网选用华宇工程网布，强度高、透气性好、色彩丰富。 3.靠背连接件设计为机械手造型后仰结构件，造型类似"Y",新型结构设计；主体为全新尼龙+纤材质，回弹机构使用伸缩模具弹簧；即保证使用寿命，也保证后背回弹力度，增加腰部支撑力。 4.扶手结构有铝合金压铸件和尼龙塑料配件组合，扶手前端为全新尼龙+纤材质经热注塑一次成型，扶手后端选用全铝合金压铸成型、经打磨后做抛光处理，扶手前后两端以螺丝固定，单只扶手尺寸只有14.8*3CM。 5.坐垫由全新PP+纤注塑成型的托盘+压制弯曲木板承托高密度定型海绵、以华宇工程坐布饰面，坐壳底部有凹槽设计，坐壳打开后直接卡入支撑横梁，与钢丝起到限位功能，起到结构稳固作用 6.尺寸：450*440*460（总高度：850）mm [工作内容] | 个 | 60 |  | 320 | 19200
本页小计 | [7 empty] | 19200
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装
3 | 011104004001 | 防静电活动地板 | [项目特征] 1.支架高度、材料种类:钢质 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm 3.填充料发泡水泥 4.单块重量：≥27斤 5.防火等级：A级 6.面层厚度：1.0厚 7.钢壳厚度：上钢壳0.6mm，下钢壳0.6mm [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 136 |  | 219.23 | 29815.28
本页小计 | [7 empty] | 29815.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011501001003 | 多媒体讲台 | 1.讲台箱体采用0.8厚优质冷轧钢板，显示器和立柱采用1.2厚冷轧钢板，盖板采取翻转方式打开，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。 2.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4.整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 5.液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6.整体采用分体式结构，上下节需要组装。 7.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 8.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启。 9.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  | 2100 | 2100
本页小计 | [7 empty] | 2100
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2000*1500 2.框、扇材质:铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 4 |  | 670.96 | 2683.84
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.根据学校要求定制 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 136 |  | 260.04 | 35365.44
本页小计 | [7 empty] | 38049.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030501012001 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:1.固化端口：≥24个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥4个千兆SFP光口（提供产品图片）； 2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置（提供配置界面截图）； 3.背板带宽：≥56G，MAC 地址表大小≥8K（提供官网截图或产品规格书）； 4.MTBF≥500000h（提供官网截图或产品规格书）； 5.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境（提供报告公安部检测报告）； 6.无风扇设计，IP40防护等级，工业级标准（提供报告公安部检测报告）； 7.支持 ≥9K 巨帧（提供报告公安部检测报告）； 8.EMC：15kv 空气放电、8kv 接触放电（提供报告公安部检测报告）； 9.满足IEC61000-4-2四级、IEC61000-4-4四级和IEC61000-4-5四级（提供官网截图或产品规格书）； 10.提供产品认证 CE、FCC的证书复印件。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 1487.36 | 4462.08
本页小计 | [7 empty] | 4462.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030501005001 | 24U机柜 600*600*1200 | [项目特征] 1.规格:24U [工作内容] 1.本体安装 2.接电源线、保护地线、功能地线 | 台 | 1 |  | 3232.9 | 3232.9
9 | 030411004001 | 4平方红线 | [项目特征] 1.规格:4平方红线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 800 |  | 5.07 | 4056
10 | 030411004002 | 4平方蓝线 | [项目特征] 1.规格:4平方蓝线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 800 |  | 5.07 | 4056
11 | 030411004003 | 2.5平方双色线 | [项目特征] 1.规格:4平方蓝线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 800 |  | 2.31 | 1848
本页小计 | [7 empty] | 13192.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411002001 | 强电槽板 | [项目特征] 1.名称:强电槽板 2.材质:PVC 3.规格:60*40 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 100 |  | 18.31 | 1831
13 | 030502005001 | TL-EC6-305 超六类网线 | [项目特征] 1.名称:6类网线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1800 |  | 3.73 | 6714
14 | 030411002002 | 弱电槽板 | [项目特征] 1.名称:强电槽板 2.材质:PVC 3.规格:60*40 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 100 |  | 18.31 | 1831
15 | 030404035001 | 公牛GN-217无线八位三孔 | [项目特征] 1.名称:插线板八位三孔 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 101.14 | 1011.4
16 | 030502010001 | 理线架 | [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 3 |  | 459.82 | 1379.46
17 | 030404035002 | 公牛GN-606A1.8米三位三孔 | [项目特征] 1.名称:插线板三位三孔 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 60 |  | 75.64 | 4538.4
本页小计 | [7 empty] | 17305.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011210006001 | 隔断 | [项目特征] 1.定制，具体按学校要求 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 | 套 | 1 |  | 10000 | 10000
19 | 01B001 | 文化建设 | [项目特征] 1.材质:PVC。具体样式由学校制定 | 套 | 1 |  | 11200 | 11200
本页小计 | [7 empty] | 21200
合 计 | [7 empty] | 239324.8

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 1371.94
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.88 | 1978.63
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 195.54
合 计 |  |  |  |  | 3546.11
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 2405.27
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 24723.84
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22074.86
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2648.98
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 27129.11

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 公牛GN-217无线八位三孔 | 10.2 | 套 | 85 | 867
2 | 公牛GN-606A1.8米三位三孔 | 61.2 | 套 | 60 | 3672
3 | 4m2线 | 1680 | m | 3.8 | 6384
4 | 2.5平方双色线 | 840 | m | 1.35 | 1134
5 | TL-EC6-305 超六类网线 | 1890 | m | 1.5 | 2835
6 | 强电槽板 | 105 | m | 3.98 | 417.9
7 | 弱电槽板 | 105 | m | 3.98 | 417.9
8 | 翻转课桌 | 10 | 个 | 9400 | 94000
9 | 椅子 | 60 | 个 | 320 | 19200
10 | 多媒体讲台 | 1 | 个 | 2100 | 2100
11 | 隔断 | 1 | 套 | 10000 | 10000
12 | 交换机 固定配置 >24口 | 3 | 套 | 800 | 2400
13 | 文化建设 | 1 | 套 | 11200 | 11200
14 | 24U机柜 600*600*1200 | 1 | 台 | 800 | 800
15 | 理线架 | 3 | 架 | 150 | 450
16 | 人工开孔 | 1 | 个 | 1000 | 1000
| 合 计 |  |  |  | 156877.8